附件：

中国科学院半导体研究所

基本建设项目文件归档范围及保管期限表

| 序号 | 文 件 内 容 | 保管期限 |
| --- | --- | --- |
| 一、立项文件 |  |  |
| l | 项目建议书及批复 | 永久 |
| 2 | 可行性研究报告及批复 | 永久 |
| 3 | 立项有关的会议纪要、领导讲话 | 永久 |
| 4 | 专家建议文件 | 永久 |
| 5 | 环境预测、调查报告、项目评估及审批意见 | 永久 |
| 二、建设用地、征地、拆迁文件 |  |  |
| 1 | 选址申请及选址规划意见通知书 | 永久 |
| 2 | 用地申请报告及建设用地批准书 | 永久 |
| 3 | 拆迁安置意见、补偿协议 | 永久 |
| 4 | 建设用地规划许可证及附件 | 永久 |
| 5 | 划拨建设用地文件 | 永久 |
| 6 | 国有土地使用证或土地确权证明文件 | 永久 |
| 三、勘察、测绘、设计文件 |  |  |
| l | 工程地质勘察报告 | 永久 |
| 2 | 水文地质勘察报告、气象、地震等其它设计文件 | 永久 |
| 3 | 建设用地钉桩通知单 | 永久 |
| 4 | 地形测量和拨地测量成果报告 | 永久 |
| 5 | 申报规划设计条件及规划设计条件通知书 | 永久 |
| 6 | 委托设计任务书 | 永久 |
| 7 | 批准的初步设计概算、初步设计图纸及说明 | 永久 |
| 8 | 工艺或技术设计图纸及说明 | 30年 |
| 9 | 审定设计方案通知书及审查意见(如：规划方案、消防设计审核等) | 永久 |
| 10 | 有关行政主管部门(人防、环保、消防、交通、园林、市政、文物、通讯、保密、河湖、教育、白蚁防治、卫生等)批准的文件或取得有关协议 | 永久 |
| 11 | 特殊的、需要建设单位备案的结构计算书(如：使用功能改变后的结构复核等) | 30年 |
| 12 | 政府有关部门对施工图设计文件审批意见 | 永久 |
| 13 | 技术秘密材料专利文件 | 永久 |
| 14 | 关键技术试验 | 永久 |
| 四、工程管理文件 |  |  |
| 1、招投标文件 |  |  |
| 1.1 | 勘察设计招投标文件(含中标单位投标文件)及合同 | 30年 |
| 1.2 | 施工招投标文件(含中标单位投标文件)及合同 | 30年 |
| 1.3 | 工程监理招投标文件(含中标单位投标文件)及合同 | 30年 |
| 2、审批文件 |  |  |
| 2.1 | 建设项目列入年度计划的申报文件及批复或年度计划表 | 永久 |
| 2.2 | 建设工程规划许可证及附件 | 永久 |
| 2.3 | 建设工程施工许可证(缴纳市政建设费用证明) | 永久 |
| 2.4 | 工程质量监督手续 | 30年 |
| 2.5 | 建设工程安全施工措施方案 | 30年 |
| 五、施工文件 |  |  |
| 1、土建施工文件 |  |  |
| (1)施工技术准备文件 |  |  |
| ① | 批准的施工组织设计 | 30年 |
| ② | 工程技术交底及图纸会审记录 | 30年 |
| (2)施工现场准备 |  |  |
| ① | 控制网设置资料 | 30年 |
| ② | 工程定位测量资料 | 30年 |
| ③ | 基槽开挖线测量资料 | 30年 |
| (3)地基处理记录 |  |  |
| ① | 地基钎探记录和钎探平面布点图 | 永久 |
| ② | 验槽记录和地基处理记录 | 永久 |
| ③ | 桩基施工记录 | 永久 |
| ④ | 试桩记录、桩检测报告等 | 30年 |
| ⑤ | 降水施工方案及平面图 | 30年 |
| ⑥ | 降水监测记录 | 30年 |
| ⑦ | 基槽边坡支护方案及变形监测记录 | 30年 |
| (4) | 设计变更、洽商记录 | 永久 |
| (5)施工材料预制构件质量证明文件及复试试验报告 |  |  |
| ① | 砂、石、砖、水泥、钢筋、防水材料、隔热保温、防腐材料、轻集料试验汇总表 | 30年 |
| ② | 砂、石、砖、水泥、钢筋、防水材料、隔热保温、防腐材料、轻集料出场证明材料 | 30年 |
| ③ | 砂、石、砖、水泥、钢筋、防水材料、轻集料、焊条、沥青复试试验报告 | 30年 |
| ④ | 预制构件(钢、混凝土)出厂合格证、试验记录 | 30年 |
| ⑤ | 商品混凝土出厂合格证、复试报告 | 30年 |
| (6)施工试验记录 |  |  |
| ① | 土壤(素土、灰土)干密度试验报告 | 30年 |
| ② | 土壤(素土、灰土)击实试验报告 | 30年 |
| ③ | 砂浆配合比通知单 | 30年 |
| ④ | 砂浆(试块)抗压强度试验报告 | 30年 |
| ⑤ | 混凝土配合比通知单——用于现场搅拌砼 | 30年 |
| ⑥ | 混凝土(试块)抗压强度试验报告 | 30年 |
| ⑦ | 混凝土抗渗试验报告 | 30年 |
| ⑧ | 钢筋接头(焊接)试验报告 | 30年 |
| ⑨ | 防水工程试水检查记录 | 30年 |
| ⑩ | 楼地面、屋面坡度检查记录 | 30年 |
| ⑩ | 土壤、砂浆、混凝土、钢筋连接、混凝土抗渗试验报告汇总表 | 30年 |
| (7)隐蔽工程检查记录 |  |  |
| ① | 基础和主体结构钢筋工程检查记录 | 30年 |
| ② | 钢结构工程检查记录 | 30年 |
| ③ | 防水工程检查记录 | 30年 |
| ④ | 高程控制检查记录 | 30年 |
| (8)施工记录 |  |  |
| ① | 工程定位测量检查记录 | 永久 |
| ② | 预检工程检查记录 | 10年 |
| ③ | 冬施混凝土搅拌测温记录 | 10年 |
| ④ | 冬施混凝土养护测温记录 | 10年 |
| ⑤ | 烟道、垃圾道检查记录 | 10年 |
| ⑥ | 沉降观测记录 | 30年 |
| ⑦ | 结构吊装记录 | 30年 |
| ⑧ | 现场施工预应力记录 | 30年 |
| ⑨ | 新型建筑材料 | 30年 |
| ⑩ | 施工新技术文件 | 30年 |
| (9) | 工程质量事故处理记录 | 30年 |
| (10)工程质量检验记录 |  |  |
| ① | 检验批质量验收记录 | 30年 |
| ② | 分项工程质量验收记录 | 30年 |
| ③ | 基础、主体工程验收记录 | 永久 |
| ④ | 幕墙工程验收记录 | 永久 |
| ⑤ | 分部(子分部)工程质量验收记录 | 永久 |
| ⑥ | 分项、分部、单位工程质量检查、评定 | 30年 |
| ⑦ | 交工验收记录证明 | 永久 |
| 2、给排水、中水水处理系统、采暖、通风、空调、燃气、电气、消防、建筑智能化、电梯工程 |  |  |
| (1)一般施工记录 |  |  |
| ① | 批准的施工组织设计 | 30年 |
| ② | 工程技术交底及图纸会审记录 | 30年 |
| ③ | 设计变更、洽商记录 | 永久 |
| (2)设备、产品质量检查、安装记录 |  |  |
| ① | 设备、产品质量合格证、质量保证书 | 永久 |
| ② | 设备装箱单、商检证明和说明书、开箱报告 | 永久 |
| ③ | 设备安装记录 | 30年 |
| ④ | 设备试运行记录 | 30年 |
| ⑤ | 设备明细表 | 30年 |
| (3)预检记录 |  | 10年 |
| (4)隐蔽工程检查记录 |  | 30年 |
| (5)施工试验记录 |  |  |
| ① | 电气接地电阻、绝缘电阻、综合布线、有线电视末端等测试记录 | 30年 |
| ② | 楼宇自控、监视、安装、视听、电话等系统调试记录 | 30年 |
| ③ | 变配电设备安装、检查、通电、满负荷测试记录 | 30年 |
| ④ | 给排水、消防、采暖、通风、空调、燃气等管道强度、严密性、灌水、通水、吹洗、漏风、试压、通球、阀门等试验记录 | 30年 |
| ⑤ | 电气照明、动力、给排水、消防、采暖、通风、空调、燃气等系统调试、试运行记录 | 30年 |
| ⑥ | 电梯接地电阻、绝缘电阻测试记录；空载、半载、满载、超载试运行记录；平衡、运速、噪声调整试验报告 | 30年 |
| ⑦ | 调试、整定记录 | 30年 |
| (6) | 质量事故处理记录 | 永久 |
| (7) | 工程质量检验记录 | 永久 |
| (8) | 分部(子分部)工程质量验收记录 | 永久 |
| 3、室外工程 |  |  |
| (1) | 室外安装(给水、雨水、污水、热力、燃气、电讯、电力、照明、电视、消防等)施工文件 | 30年 |
| (2) | 室外建筑环境(建筑小品、水景、道路园林绿化等)施工文件 | 30年 |
| 4、工程验收资料 |  |  |
| (1) | 人防验收备案表 | 永久 |
| (2) | 竣工验收备案表 | 永久 |
| ① | 单位(子单位)工程质量验收记录 | 永久 |
| ② | 建设单位的工程质量竣工验收报告 | 永久 |
| ③ | 监理单位工程质量评估报告 | 永久 |
| ④ | 承包方的工程质量竣工报告 | 永久 |
| ⑤ | 勘察、设计单位分别出具的工程质量检查报告 | 永久 |
| ⑥ | 工程竣工移交证书 | 永久 |
| ⑦ | 室内环境检测报告 | 30年 |
| ⑧ | 环境保护、劳动安全、卫生防疫、消防、规划(竣工面积测量、高程测量成果)等验收审批文件 | 永久 |
| ⑨ | 城建档案馆的预验收文件 | 30年 |
| ⑩ | 特殊工程的专项验收文件 | 永久 |
| (3)工程质量保修书 |  | 永久 |
| (4)工程竣工总结 |  | 永久 |
| (5)项目评优证书等材料 |  | 永久 |
| 六、监理文件 |  |  |
| 1 | 监理规划、监理实施细则、监理部总控制计划等 | 30年 |
| 2 | 监理月报中有关质量问题 | 30年 |
| 3 | 监理会议纪要中有关质量的问题 | 30年 |
| 4、监理控制及管理资料 |  |  |
| (1) | 批准的工程开工报审表 | 30年 |
| (2) | 工程暂停令及批准的工程复工报审表 | 30年 |
| (3) | 不合格项目通知单 | 30年 |
| (4) | 质量事故报告及处理意见 | 30年 |
| (5) | 监理旁站记录 | 30年 |
| (6) | 工程款支付申请表及工程款支付证书 | 30年 |
| (7) | 设计变更、洽商费用报审与签认 | 30年 |
| (8) | 工程竣工决算审核意见书 | 30年 |
| (9) | 审定的分包、供货、试验等单位资质报审表 | 30年 |
| (10) | 有关进度、质量、造价控制的监理通知及批复 | 30年 |
| (11) | 工程临时延期申请／审批表、最终延期审批表 | 30年 |
| (12) | 费用索赔申请表／审批表 | 30年 |
| (13) | 合同争议、违约报告及处理意见 | 30年 |
| (14) | 合同变更材料 | 30年 |
| (15) | 见证取样备案文件 | 30年 |
| (16) | 监理工作总结 | 30年 |
| 七、竣工图 |  |  |
| 1、综合图 |  | 永久 |
| (1) | 设计总说明、总平面布置图(包括建筑、建筑小品、 水景、照明、道路、绿化等) | 永久 |
| (2) | 竖向布置图 | 永久 |
| (3) | 室外给水(含消防)、排水、热力、燃气等管网综合图 | 永久 |
| (4) | 电气(电力、电讯等)综合图 | 永久 |
| (5) | 设计总说明书 | 永久 |
| 2、建筑竣工图 |  | 永久 |
| 3、结构竣工图 |  | 永久 |
| 4、装修(装饰)工程竣工图 |  | 永久 |
| 5、给排水工程(消防工程)竣工图 |  | 永久 |
| 6、采暖通风空调工程竣工图 |  | 永久 |
| 7、电气(包括：变配电、动力、照明及建筑智能化)工程竣工图 |  | 永久 |
| 8、燃气等工程竣工图 |  | 永久 |
| 八、财务管理文件 |  |  |
| 1 | 年度财务计划 | 10年 |
| 2 | 工程概算、预算、结算 | 永久 |
| 3 | 账簿 | 30年 |
| 4 | 凭证 | 10年 |
| 5 | 竣工决算 | 永久 |
| 6 | 交付使用财产总表和财产明细表 | 永久 |
| 7 | 竣工决算审计文件 | 永久 |
| 九、工艺、设备文件 |  |  |
| 1 | 工艺报告、审批、变更文件 | 30年 |
| 2 | 工艺方案、说明、规程、路线、试验、技术总结 | 30年 |
| 3 | 工艺试制记录、运行报告、测试记录、测试报告、系统调试报告 | 30年 |
| 4 | 产品检验、包装、工装图、总体安装、安装图、检测记录 | 30年 |
| 5 | 工艺质量、成本分析和鉴定材料 | 30年 |
| 6 | 设备、材料出厂合格证 | 30年 |
| 7 | 设备、材料装箱单、开箱记录、工具单、备品备件单 | 10年 |
| 8 | 设备图纸、说明书 | 30年 |
| 9 | 设备测绘试、验收记录 | 30年 |
| 10 | 设备安装调试、测定数据、性能鉴定 | 30年 |
| 11 | 有关的专利说明 | 10年 |
| 12 | 设备监理总结报告 | 30年 |
| 十、涉外文件 |  |  |
| l | 询价、报价、投标文件 | 30年 |
| 2 | 合同、合同附件 | 永久 |
| 3 | 谈判协议、议定书 | 永久 |
| 4 | 谈判记录 | 10年 |
| 5 | 谈判过程中外商提交的材料 | 10年 |
| 6 | 出国考察及收集来的有关材料 | 10年 |
| 7 | 国外各设计阶段文件及设计联络文件 | 永久 |
| 8 | 各设计阶段审查议定书 | 永久 |
| 9 | 技术问题来往函电 | 10年 |
| 10 | 国外设备、材料检验、安全手册、操作使用说明书等 随机文件 | 永久 |
| 11 | 国外设备合格证明、装箱单、提单、商业发票、保险单证明 | 10年 |
| 12 | 国外设备储存、运输资料 | 10年 |
| 13 | 开箱检验记录、商检及索赔 | 永久 |
| 14 | 国外设备、材料的防腐、保护措施 | 10年 |
| 15 | 外国技术人员现场提供的文件资料 | 30年 |
| 16 | 有关的国外技术标准 | 10年 |
| 十一、项目后评价过程中形成的文件 |  | 永久 |
| 十二、声像材料 |  |  |
| 1 | 工程现场原地貌、地形 | 30年 |
| 2 | 重大工程项目主要过程 | 30年 |
| 3 | 开工仪式 | 30年 |
| 4 | 施工过程、隐蔽工程、施工工艺 | 30年 |
| 5 | 国家、省、市及中国科学院领导人视察、题词 | 30年 |
| 6 | 竣工仪式 | 30年 |
| 7 | 完工建筑物、构筑物、绿化小景等 | 30年 |