中国科学院办公厅文件

科办〔2022〕2号

中国科学院办公厅关于印发

《中国科学院病原微生物实验室生物安全

管理指导意见》的通知

院属各单位、院机关各部门：

经院领导同意，现将《中国科学院病原微生物实验室生物安全管理指导意见》印发给你们，请结合实际认真贯彻落实。

中国科学院办公厅

2022年4月29日

（此件依申请公开）

中国科学院病原微生物实验室

生物安全管理指导意见

为进一步加强病原微生物实验室生物安全管理，防范化解生物安全风险，根据《中华人民共和国生物安全法》《病原微生物实验室生物安全管理条例》等法律法规，制订本指导意见。

一、工作原则

以总体国家安全观为指导，坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“谁主管、谁负责，谁使用、谁负责”的原则，充分认识病原微生物实验室生物安全管理的重要意义，坚持底线思维，落实主体责任，有效预防和应对危险生物因子及相关因素威胁，不断提升病原微生物实验室生物安全管理水平。

二、工作内容

（一）明确职责分工，强化组织协调

院机关各有关部门根据职责分工，负责咨询、指导、评估、监督、检查病原微生物实验室安全管理相关事宜，定期开展安全检查和培训，狠抓隐患问题的整改落实。

从事病原微生物相关研究和实验活动的院属单位（以下简称“各单位”）要结合实际情况，落实生物安全主体责任，建立完善本单位病原微生物实验室生物安全管理工作组织机构和责任体系，制定科学的管理制度，落实具体要求。

院机关层面成立生物安全工作小组，负责我院生物安全管理工作的组织协调和交流研讨，推动跨部门、跨机构生物安全事项及生物安全重点工作的部署落实。

（二）强化条件保障，完善规章制度

各单位须按照国家有关法律法规和属地行政管理部门的相关规定，提供满足实验条件的场所、设备设施、环境及安全保障等，并通过相应资质审查。严禁违法违规开展相关科研活动。

各单位要建立健全病原微生物研究和实验活动准入、风险源辨识评估、操作规范、监督检查、应急处置、成果发表发布、对外宣传等规章制度，不断完善生物安全风险评估和监测预警体系。

（三）强化全链条安全管理，确保实验活动安全

各单位要加强全链条安全管理，有效防范化解病原微生物实验室生物安全风险。

1. 实验室设立与备案管理

设立病原微生物实验室应当依法取得批准或进行备案，任何单位或个人未经许可不得擅自设立病原微生物实验室或从事病原微生物实验活动。

新建、改建或者扩建一级、二级实验室，应当向设区的市级人民政府卫生主管部门或者兽医主管部门备案；新建、改建或扩建三级、四级实验室，要符合国家生物安全实验室体系规划并依法履行审批手续，依照国家有关规定通过环境影响评价，经国家卫健委、科技部及地方主管部门等单位批准后方可开展科研活动，未经审批严禁擅自开展相关科研活动。

2. 实验活动许可

一级、二级实验室不得从事高等级病原微生物实验活动。三级、四级实验室从事高致病性或疑似高致病性病原微生物实验活动，应按照相关法律法规要求，报省级以上人民政府卫生主管部门或兽医主管部门批准，并严格执行实验活动安全承诺制度和报告制度。

对我国尚未发现或已宣布消灭的病原微生物，任何单位和个人未经国家主管部门批准不得擅自从事与之相关的实验活动。

3. 样本采集、采购和运输

样本采集应具备相应设备、人员、防护措施等条件，提前开展风险评估，制定采集方案和应急预案，履行审批手续，并对样本来源、采集方法、采集过程做详细记录，落实防范措施，防止病原微生物传染和扩散。

样本采购应按有关要求进行审批，并履行登记手续，确保安全可控、可追溯。

样本运输须使用专用生物样本运送箱，包装系统须满足防破损、防外泄等要求，正确填写并明示样本类别、数量、风险等级、注意事项等信息。高致病性病原微生物运输、接收须符合相关行政主管部门的规定，提前向省级及以上卫生行政部门、兽医主管部门、航空主管部门、出入境检验检疫部门等单位提出申请，运输包装按《可感染人类的高致病性病原微生物菌（毒）种或样本运输管理规定》等相关规定执行，开展风险评估，制定应急预案，并由专人负责护送，严格按照相关运输、接收要求落实防护措施，严防发生遗失、被盗、泄露等事件。对其他特殊样本（如人类遗传资源、含有未知病原体样本、临床样本等）的采集、运输，应严格按照国家、属地管理部门具体要求，取得相应批准后方可实施。

4. 菌（毒）种保藏

对具有保藏价值的实验活动用病原微生物菌（毒）种或样本要按照《动物病原微生物菌（毒）种保藏管理办法》《人间传染的病原微生物菌（毒）种保藏机构管理办法》等有关规定，实行集中保藏。除国家卫生行政部门指定的专业菌（毒）种保藏机构外，其他单位和个人不得擅自保藏菌（毒）种或样本。

5. 实验活动管理

要严格按规范开展菌（毒）种及实验动物采集、保藏、领取、使用和处置等方面的科研活动，开展风险分析评估和伦理审查，严格审批程序，制定应急预案，落实防范措施。做到全程监管和记录实验过程，详实制定和严格遵守实验活动操作规程；规范处置实验用品、废弃物和数据资料，严禁擅自使用和处理；严禁未经审批擅自开展病原微生物基因编辑、修饰工作。对危害程度未知的病原微生物的采集、处理、保藏、研究，应采取最严格的措施，在高等级生物安全实验室开展，防止不可预知的风险溢出。

6. 人员管理

要建立完善健全实验室人员管理和准入制度。坚持“先培训后上岗”原则，对申请开展病原微生物实验人员进行必要的仪器操作、实验操作、安全保密等相关培训，通过相应考核后方可上岗。相关实验人员应严格遵守生物安全有关法律法规和本单位规章制度。未经批准，无关人员严禁进入病原微生物实验室。

各单位要为从事高致病性病原微生物等高风险实验活动的科研人员提供有效的防护措施和医疗保障。

7. 科研成果产出和信息宣传管理

要加强对病原微生物特别是高致病性病原微生物相关科研成果发表发布的管理，落实论文、文章等科研成果审查审批主体责任，加强成果内容的准确性、客观性、严谨性审核，预先开展舆情风险分析和评估，严格执行审批程序。

要加强媒体采访、对外宣传、观点言论发布等审查，严禁私自发表发布；对敏感事项开展风险分析和评估，预先做好舆情应对预案，确保及时准确发声、妥善处置舆情。

8. 国际交流与合作

要强化病原微生物领域国际交流与合作项目管理。在立项阶段须主动开展风险评估，落实防范措施，履行审批程序，对于国家有明确规定的报批事项，须上报院有关部门复核；在实施阶段须严格遵守有关规定，按批复事项开展活动。

要分析和评估人员交流、知识产权、成果发表发布、国际影响等方面的风险，规范原始资料、信息数据、科研样本等方面对外提供和共享使用管理。

三、工作要求

（一）加强组织领导，严格落实责任

各单位要高度重视病原微生物实验室生物安全管理，单位主要领导要履行法定代表人安全主体责任，建立完善生物安全管理体系，明确病原微生物实验室负责人为本实验室生物安全第一责任人，按要求逐级签订安全责任书，将责任层层分解、逐级落实。

本单位管理部门要根据自身职责，强化对病原微生物实验室安全工作的指导、检查和监督，严格按照规章制度落实防范措施，自觉接受国家和属地行政管理部门的监督检查。

（二）加强风险排查，强化整改落实

各单位要建立生物安全自查、检查机制，组织开展生物安全隐患排查，明确各类风险点，建立隐患台账，落实整改措施，举一反三，不断提升生物安全防范能力。

在每年的安全检查、互查中，各单位要将病原微生物实验室列入重点检查项目，加强隐患排查整改。对存在重大安全隐患的实验室，严格落实整改要求。

（三）加强教育培训，提高安全防范意识

各单位要有针对性地组织开展生物安全宣传教育活动，尤其是要加强生物安全相关法律法规的宣传和病原微生物实验室从业人员的教育培训，提升病原微生物实验室生物安全管理能力，形成浓厚的安全文化氛围。要健全完善分级分类安全教育培训体系，确保相关从业人员培训合格后方可进入实验场所；要定期开展应急演练，提高安全防范意识，避免发生实验室安全事故。

| 中国科学院办公厅 | 2022年4月29日印发 |
| --- | --- |