## 2025年上半年水电费
廊坊园区2025年上半年水电费收费汇总表（2025.6.19）
序号 | 部门 | 负责人 | 用电量（KWH) | 电费（元） | 用水量（吨） | 水费（元） | 合计（元） | 备注
1 | 半导体第一性原理计算及方法开发组 | 汪林望 | 461675 | 369340 | 0 | 0 | 369340
2 | 智能光子研究组 | 刘建国 | 419729 | 220175.2 | 113 | 1071.24 | 221246.44
3 | 特种集成电路及应用组 | 李文昌 | 131181.9871 | 104945.5897 | 0 | 0 | 104945.5897
4 | InP及新型单晶材料研究组 | 沈桂英 | 467314 | 373851.2 | 124 | 1175.52 | 375026.72
5 | 分子束外延微结构材料研究组 | 刘兴昉 | 1440 | 1152 | 0 | 0 | 1152
6 | 激光探测与制导研究组 | 李冬梅 | 233 | 186.4 | 0 | 0 | 186.4
7 | 人才公寓 | 孙志坤 | 36375 | 29100 | 320 | 3033.6 | 32133.6 | 账号：1190050002
8 | 园区餐厅 | 孙志坤 | 48920 | 39136 | 99 | 938.52 | 40074.52 | 账号：1190050003
9 | 锅炉房 | 孙志坤 | 86299 | 69039.2 | 335 | 3175.8 | 72215 | 账号：1190050004
10 | 总 计 |  | 1653166.9871 | 1206925.5897 | 991 | 9394.68 | 1216320.2697
备注：1.廊坊园区电费单价0.8元/KWH，水费9.48元/吨；
2.本次收费查表时段为2024年11月20日至2025年6月19日。

## 第一性原理组
廊坊园区查表记录（电）
课题组名称： |  | 半导体第一性原理计算及方法开发组
序号 | 电表编号 | 位置 | 电表倍率 | 2024.11.2 表底数 | 2025.6.19 表底数 | 2024.11.21-2025.6.19 用电量（KWH）
1 | 1 | 连廊2层B201 | 1 | 642661 | 869305 | 226644
2 | 2 | 连廊2层B201 | 1 | 653976 | 889007 | 235031
合计 | [5 empty] | 461675

## 智能光子
廊坊园区查表记录（电）
课题组名称： |  | 智能光子
序号 | 电表编号 （柜号） | 位置 | 电表倍率 | 2024.11.20 表底数 | 2025.6.19 表底数 | 2024.11.21-2025.6.19 用电量（KWH）
1 | QL-21-1(新增柜号） | 三层强电井（新增） | 1 | 436932 | 606093 | 169161
5 | QL-21-2(新增柜号） | 三层强电井（新增） | 1 | 1193 | 3141 | 1948
2 | APL1(实验室内） | 301新增 | 1 | 300790 | 409242 | 108452
3 | 2-N3AP1 | 强电间去301、308 | 1 | 51009 | 83648 | 32639
4 | 2-N3AN1 | 北楼三层空调机房设备电源 | 1 | 267458 | 374987 | 107529
5 | 合计 |  |  |  |  | 419729
廊坊园区查表记录（水）
课题组名称： |  | 智能光子
序号 | 水表编号 | 位置 | 2024.11.20表底数 | 2025.6.16 表底数 | 2024.11.21-2025.6.19 用水量（吨）
1 | 北楼三层 | 三层空调机房 | 631 | 744 | 113
2 | 合计 |  |  |  | 113

## 特种集成
廊坊园区查表记录（电）
廊坊园区查表记录（电）
部门： | 特种集成（固态光电B组）
序号 | 电表编号 | 电表位置 | 电表倍率 | 入驻表底数 | 2024.11.20表底数 | 2025.6.19 表底数 | 2024.11.21-2025.6.19 用电量（KWH） | 备注
1 | 2-N5AP1（总） | 强电间 | 80 | 0 | 1425 | 2107 | 54560
2 | 2-N5AP2（总） | 强电间 | 80 | 0 | 413 | 712 | 23920
3 | 2-N5AP3 | 强电间 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 2-N5AN1 | 空调机房 | 1 | 0 | 24641 | 64361 | 39720
5 |  | 实验室服务器（华硕） |  |  |  |  | 4191.9316 | 详见网络机房用电分摊
6 |  | 实验室服务器（戴尔） |  |  |  |  | 4191.9316
7 |  | 实验室服务器（思腾） |  |  |  |  | 4598.124
8 | 合计 | [5 empty] | 131181.9871

## 网络机房用电分摊
网络机房查表记录（2025.6.19）
序号 | 用电设备 | 电表倍率 | 2024.11.20表底数 | 2025.6.19表底数 | 2024.11.21-2025.6.19 用电量（KWH） | 备注
1 | 园区网络交换机+华硕服务器 | 1 | 12561 | 21612 | 9051 | 用电设备为：园区网络机柜2KW ，固态观点B组华硕ESC8000G4服务器2.29KW，戴尔服务器2.29KW。戴尔服务器2025年5月9日开始与思腾一起计量用电。
2 | 固态光电B组服务器（思腾+戴尔） | 1 | 0 | 3084 | 3084 | 2025.5.9开始启用。思腾功率6.8KW,戴尔2.29KW。其中思腾分摊2307度，戴尔分摊777度。
3 | 机房空调 | 1 | 14464 | 18972 | 4508 | 2024.11.21-2025.5.8期间网络机房温度低于26度，机房空调未启用。
4 | 合计 |  |  |  | 16643
网络机房交换机和服务器设备用电分摊（2024.11.21-2025.6.20）
序号 | 用电部门 | 用电设备 | 功率（KW） | 分摊用电（KWH) | 备注
1 | 廊坊园区运行（1181000019） | 园区网络交换机 | 2 | 2987.234 | 按设备功率分摊网络机房机柜和服务器用电，9051+777=9828度
2 | 固态光电B组 | 实验室服务器（华硕） | 2.29 | 3420.383
3 | 固态光电B组 | 实验室服务器（戴尔） | 2.29 | 3420.383
4 | 固态光电B组 | 实验室服务器（思腾） | 6.8 | 2307.0627 | 按功率分摊与戴尔2025年5月9日起用电
5 | 合计 |  |  | 12135.0627
网络机房空调用电分摊（2025.5.9-2025.6.20）
序号 | 用电部门 | 用电设备 | 功率（KW） | 分摊空调用电（KWH） | 备注
1 | 廊坊园区运行（1181000019） | 园区网络交换机 | 2 | 673.8416 | 空调用电所有设备按功率分摊，与网路机柜公用电表的按功率分摊设备用电
2 | 固态光电B组 | 实验室服务器（华硕） | 2.29 | 771.5486
3 | 固态光电B组 | 实验室服务器（戴尔） | 2.29 | 771.5486
4 | 固态光电B组 | 实验室服务器（思腾） | 6.8 | 2291.0613
5 | 合计 |  |  | 4508

## Inp课题组
廊坊园区查表记录（电）
| 部门： | 固态光电H组（北楼）
序号 | 电表编号 | 电表位置 | 电表倍率 | 2024.11.20表底数 | 2025.6.19表底数 | 2024.11.21-2025.6.19 用电量（KWH） | 备注
1 | 2-N1AP1 | 强电间（107-109房间） | 160 | 66 | 316 | 40000
2 | 2-N1AP2（室内分表） | N1AP2柜内左侧电表（110-111） | 50 | 0 | 117 | 5850
3 | 2-N7AP3 | 712房间 | 1 | 15954 | 80323 | 64369
4 | 2-NRAN1 | 003,003’风机，109排风 | 50 | 349 | 1147 | 39900
5 | 2-N1AN2（80倍率） | 104房间空调，CAU001机组 | 80 | 669 | 1764 | 87600
6 | 2-N1AN3 | 001，001'，002，002风机107，109房间排风 | 1 | 36319 | 102929 | 66610
7 | KT703 | 南楼一层 | 1 | 13383 | 143694 | 130311
8 | AP253 | 南楼一层 | 1 | 4493 | 37167 | 32674
9 | 合计 |  |  |  |  | 467314
廊坊园区查表记录（水）
课题组名称： |  | 固态光电H组
序号 | 水表位置 | 备注（控制范围） | 2024.11.20 表底数 | 2025.6.16 表底数 | 2024.11.21-2025.6.16用水量
1 | 北楼一层空调机房 | 北楼104、107、109、111 | 101 | 197 | 96
2 | 南楼一层空调机房 | 空调机组加湿 | 3 | 31 | 28
3 | 合计 |  |  |  | 124

## 物理N组
廊坊园区查表记录（电）
部门： |  | 分子束外延微结构材料研究组
序号 | 位置 | 电表编号 | 电表位置 | 电表倍率 | 入驻表底数 | 2024.11.20表底数 | 2025.6.19表底数 | 2024.11.21-2025.6.19 用电量（KWH）
1 | 714房间 | 2-AP714 | 714房间 | 80 | 0 | 0 | 18 | 1440
2 | 合计 | [6 empty] | 1440

## 激光探测
廊坊园区查表记录（电）
部门： | 激光探测与制导研究组
序号 | 电表编号 （柜号） | 位置 | 电表倍率 | 2024.11.21 表底数 | 2025.6.19 表底数 | 2024.11.21-2025.6.19用电量（KWH）
1 | 2-N1AP2-2 | A115房间 | 1 | 0 | 230 | 230
2 | 2-N6AP1-1 | A607房间 | 1 | 0 | 3 | 3
3 | 合计 |  |  |  |  | 233

## 人才公寓
廊坊园区查表记录（电）
课题组名称： |  | 公寓用电
序号 | 电表编号 | 备注（控制范围） | 电表倍率 | 2024.11.20表底数 | 2025.6.19表底数 | 2024.11.21-2025.6.19 用电量（KWH）
1 | 3-1AA1 | 公寓楼1-10层公区、1-3层、7-10层户内 | 1 | 18869 | 43035 | 24166
2 | 3-1AA2 | 公寓楼1-10层公区、4-6层户内 | 1 | 15702 | 27911 | 12209
合计 | [5 empty] | 36375
廊坊园区查表记录（水）
课题组名称： |  | 公寓用水
序号 | 水表编号 | 备注（控制范围） | 2024.11.20表底数 | 2025.6.16 表底数 | 2024.11.21-2025.6.16 用水量（吨）
1 | 高区供水 | 4-10层 | 42 | 71 | 29
2 | 低区供水 | 1-3层 | 20 | 219 | 199
3 | 洗衣房（记录） | 1层 |  | 92 | 92
4 | 合计 |  |  |  | 320

## 园区餐厅
廊坊园区查表记录（电）
课题组名称： |  | 餐厅用电
序号 | 电表编号 | 备注（控制范围） | 电表倍率 | 2024.11.20表底数 | 2025.6.19 表底数 | 2024.11.21-2025.6.19 用电量（KWH） | 备注
1 | 4-AA1 | 公区、排风、屋面空调 | 1 | 28880 | 45040 | 16160
2 | 4-AA2 | 后厨、排风、换热站 | 1 | 9182 | 41942 | 32760 | 主要为公寓、食堂、库房供暖板换用电
3 | 合计 |  |  |  |  | 48920
廊坊园区查表记录（水）
课题组名称： |  | 餐厅用水
序号 | 水表编号 | 备注（控制范围） | 2024.11.20表底数 | 2025.6.16表底数 | 2024.11.21-2025.6.16 用水量（吨）
1 | 食堂卫生间 | 食堂卫生间 | 17 | 20 | 3
2 | 食堂二楼 | 食堂二楼 | 14 | 14 | 0
3 | 食堂大厅 | 食堂大厅 | 0 | 0 | 0
4 | 洗碗间后加表 | 后厨洗碗间 | 73 | 161 | 88
5 | 换热站 | 换热站 | 8 | 16 | 8
6 | 合计 |  |  |  | 99

## 锅炉房
廊坊园区查表记录（电）
课题组名称： |  | 锅炉房内动力电源
序号 | 电表编号 | 控制范围 | 电表倍率 | 2024.11.20 表底数 | 2025.6.19 表底数 | 2024.11.21-2025.6.19 用电量（KWH）
1 | 锅炉房主电源 | 锅炉房内动力电源 | 1 | 2595 | 88894 | 86299
2 | 合计 |  |  |  |  | 86299
廊坊园区查表记录（水）
课题组名称： |  | 锅炉房用水
序号 | 水表编号 | 控制范围 | 2024.11.20 表底数 | 2025.9.19表底数 | 2024.11.21-2025.6.19 用水量（吨）
1 | 锅炉房 | 锅炉房软化用水水表 | 0 | 290 | 335
2 |  | 蒸汽降温水表 | 0 | 23
3 |  | 卫生间水表 | 0 | 22
4 | 合计 |  |  |  | 335